## Sheet2
功能 | 数据类型 | 寄存器类型 | 基地址 | 偏移量 | 备注
编号 | u16 | RO | 0 | 0 | SN[0,1]高8位在前
| u16 | RO | 0 | 1 | SN[2,3]
| u16 | RO | 0 | 2 | SN[4,5]
| u16 | RO | 0 | 3 | …
| u16 | RO | 0 | 4 | …
| u16 | RO | 0 | 5 | …
| u16 | RO | 0 | 6 | …
| u16 | RO | 0 | 7 | …
| u16 | RO | 0 | 8 | …
| u16 | RO | 0 | 9 | …
| u16 | RO | 0 | 10 | …
| u16 | RO | 0 | 11 | …
| u16 | RO | 0 | 12 | …
| u16 | RO | 0 | 13 | …
| u16 | RO | 0 | 14 | …
| u16 | RO | 0 | 15 | SN[30,31]
表压 | u16 | RO | 0 | 16 | 高16位
| u16 | RO | 0 | 17 | 低16位
差压 | u16 | RO | 0 | 18 | 高16位
| u16 | RO | 0 | 19 | 低16位
测试结果 | u16 | RO | 0 | 20
测试状态 | u16 | RW | 0 | 0